Додаток

до рішення

сесії міської

ради

## від __________ № ______

## Положення

## про енергетичний моніторинг в бюджетних установах

## Дунаєвецької міської ради

- Загальні положення

1.1   Положення по організації процесу моніторингу споживання ПЕР та води бюджетними установами міської ради (далі – Положення) визначає процедуру моніторингу споживання ПЕР та води у бюджетній сфері міської ради. Положення поширюється на виконавчі органи міської ради, а також підприємства, установи та  заклади, що повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету, на усіх залучених в процес осіб.

    - Метою застосування Положення є організаційне забезпечення впровадження та роботи постійно діючої системи динамічного нагляду та циклічного отримання достовірної інформації щодо споживання ПЕР через отримання відповідної інформації, за наявності, з приладів (лічильників) обліку ПЕР та води; за відсутності з інших джерел, в бюджетних установах для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання ПЕР та води в бюджетній сфері міської ради.

    - Енергетичний моніторинг передбачає централізований збір інформації про споживання ПЕР та води для їх подальшого аналізу та вжиття заходів по недопущенню нераціонального використання ресурсів, а саме: надання інформації кожним закладом щодо обсягів спожитої теплової енергії, електричної енергії, газу, води в приміщеннях шляхом внесення інформації до бази даних (сайту в мережі Інтернет), що дозволить отримати оперативну інформацію щодо обсягів спожитих ПЕР та води для вжиття необхідних заходів, оптимізувати витрати ПЕР та води і як результат зменшити витрати бюджетних коштів на їх оплату.

    - Положення визначає вимоги до усіх учасників процесу енергетичного моніторингу щодо підтримання та покращення його процедур, що дозволяють впровадити системний підхід управлінням використання ПЕР та води, ефективності використання ПЕР та води, а також та енергозбереження в бюджетних установах.

    - Усі учасники процесу енергетичного моніторингу у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями міської ради  та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

  - Порядок збору інформації про споживання енергоресурсів у бюджетних закладах міста

    - Енергетичний моніторинг відбувається на 2-х рівнях:

- Бюджетна установа

- Міська рада

    - Керівниками бюджетних установ власними наказами призначаються відповідальні особи за ведення системи енергомоніторингу.

    - Відповідальні особи:

- Складають перелік приладів обліку (лічильників) ПЕР та води по закладу вцілому та окремих будівлях. Інформація про прилади обліку має містити:

- серійний номер

- тип приладу обліку

- характеристику споживачів, що живляться через нього

- інформацію про субабонентів, що живляться через нього

- вид ПЕР, який обліковується

- коефіцієнт трансформації при наявності (коефіцієнт у разі наявності вказується у технічному паспорті на прилад обліку та/або власне на самому приладі.)

- дату останньої та наступної повірки

-  Проводять систематичний збір показів усіх лічильників в бюджетній установі в тому числі усіх лічильників орендаря, у разі його наявності, та середньої температуру у приміщеннях.

Систематичний збір інформації передбачає щоденне зняття показів усіх приладів обліку через які відбувається постачання ПЕР та води до установи.

Зняття показів лічильників щодня має відбуватися в один і той же часовий проміжок з метою мінімізації середньостатистичної похибки.

    - Забезпечують передачу зібраних даних для спеціаліста  з енергоменеджменту відділу житлово-комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради.   Передача інформації здійснюється шляхом ручного  внесення даних до спеціалізованої програми.

    - Забезпечують відповідальних вищого рівня технічною та економічною інформацією необхідною для якісної роботи системи енергомоніторингу.

    - Проводять оперативний контроль за споживанням ПЕР та води. В разі відхилення споживання до 10% від середньостатистичного значення протягом 3-х робочих днів з’ясовують причину відхилення. Після виявлення причини відхилення проводять дії для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому  та повідомляють керівника бюджетної установи та відповідальних осіб вищого рівня.

    - В разі відхилення споживання від 10 до 20% від середньостатистичного значення протягом 1-го робочого дня з’ясовують причину відхилення та проводять оперативні дії з усунення надмірного споживання.

В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного значення проводяться дії з негайного з’ясування причини відхилення та проводяться дії з усунення надмірного споживання.

При необхідності здійснюється особисте відвідування бюджетних установ та залучення сторонніх спеціалістів та експертів за погодження з керівником вищого рівня.

У випадку неможливості усунення аномального споживання власними силами про нього негайно повідомляють відповідальних осіб вищого рівня та керівника структурного підрозділу.

    - Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів які приведуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води.

  - Збір інформації

    - Первинний збір

Первинний збір інформації відбувається на стартовому етапі впровадження енергетичного моніторингу

На даному етапі збирається уся інформація про об’єкт моніторингу, зокрема:

- Повна та коротка назва бюджетної установи

- Адреса, контактні дані

- Відповідальна особа та її контактні дані

- Рік будівництва

- Опалювальна площа, м2 та опалювальний об’єм, м3

- Копія технічного паспорту будівлі

- Кількість постійно перебуваючих осіб в закладі

У разі наявності двох і більше будівель дані подаються по кожній будівлі окремо. У випадку розташування в одній будівлі 2-х і більше бюджетних установ і відсутності окремих приладів обліку енергетичний моніторинг здійснюється по тій установі на балансі якої знаходиться будівля і прилади обліку. Інші установи до процесу енергетичного моніторингу не долучаються.

Інформація має постійно верифікуватися з метою отримання якісних даних аналізу в процесі енергетичного моніторингу.

  - Аналіз отриманої інформації

Одним із завдань відповідальної особи, яка отримує усю інформацію про споживання ПЕР та води, є перетворення цієї інформацію у аналітичні матеріали. Аналітичні матеріали в залежності від мети їх створення можуть містити повний, або частковий набір розрахунків. Аналітичні матеріали формуються в тому числі для прийняття рішень із впровадження заходів та затвердження лімітів споживання ПЕР та води. Більшість аналітичних матеріалів рекомендується представляти у числовому та графічному вигляді.

Можливі аналітичні розрахунки, які входять до аналітичних матеріалів:

- Порівняння споживання ПЕР та води бюджетної установи в різні періоди

- Порівняння споживання за типами ПЕР та води 1-єї бюджетної установи

- Кількісні показники та причини збільшення споживання ПЕР та води на 15% та більше в порівнянні із середньостатистичним показником

- Порівняння споживання за типами ПЕР та води між установами

- Порівняння споживання ПЕР та води між різними установами

- Аналіз питомого споживання ПЕР та води (на одиницю площі, на одиницю об’єму, на одного користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше)

- Аналіз споживання ПЕР та води приведеного до стандартних умов

- Порівняння споживання ПЕР та води по структурних підрозділах

- Ранжування бюджетних установ за фактичним та питомим споживання ПЕР та води

- Порівняння встановлених лімітів споживання ПЕР та води з споживанням по факту

- Порівняння вартості спожитих ПЕР та води в різні часові проміжки 1-єї бюджетної установи

- Порівняння вартості спожитих ПЕР та води між установами

- Порівняння питомих вартостей спожитих ПЕР та води на одиницю площі, на одиницю об’єму, на одного користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше)

- Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води в межах однієї установи

- Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між установами

- Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між структурними підрозділами

- Порівняння споживання ПЕР та води у робочий та не робочий періоди функціонування бюджетної установи

- Прогноз споживання ПЕР та води на підставі планових показників, статистичних даних та пропонованих заходів

  - Адміністрування процесу

Адміністрування процесу енергетичного моніторингу включає в себе забезпечення циклічності процесу, надання усім залученим особам необхідних інструкцій та підтримки, пов’язування окремих ланок в єдину структуру. Функції адміністрування покладаються на головного спеціаліста з енергоменеджменту відділу житлово-комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету  міської ради.

  - Збереження інформації

Спеціаліст з  енергоменеджменту забезпечує збереження вхідної інформації (покази приладів обліку) в паперовому та/або електронному вигляді, приймання-передавання її при реформуванні або ліквідації  бюджетної установи , зміні (звільненні, переведенні, тощо) працівників.

Вхідна інформація зберігається протягом 20 років. Після 5 років зберігання у структурному підрозділі інформація передається на зберігання до архіву.

Секретар міської ради                                                                               М.Островський