ЗВІТ

ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  КП  ТЕПЛОВИХ  МЕРЕЖ  ЗА  2020 РІК

ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  Дунаєвецької  міської  ради  діє,  як  підприємство  комунальної  власності  територіальної  громади  міста.

На  балансі  підприємства  знаходиться  4,6 км  теплових  мереж  та  2  котельні,  що  розташовані  в  м.Дунаївці  по  вул. Горького, 1А  та  Франца  Лендера, 53

На  даний  час  підприємство  транспортує  теплову  енергію  на  слідуючі  об’єкти:

- Школи  -  3;

- Дитячі  садки  -  4;

- Інші  бюджетні  установи  -  16;

- Житлові  будинки  -  12  (248  абонентів);

На  підприємстві  розроблені  оперативні  схеми  теплових мереж  та  тепловикористовувальних  установок,  розроблені  температурні  графіки  роботи  котелень  та  тепломереж,  графіки  планово-попереджувальних  ремонтів  обладнання,  технологічні  карти  трубопроводів,  графіки  обходів  теплових  мереж.  Ведуться  журнали  з  ремонту  обладнання  котелень.

При  підготовці  об’єктів  комунального  підприємства  теплових  мереж  до  роботи  в  опалювальний  період  в  2020 р.  були  проведені  слідуючі  заходи:

- Шляхом  оптимізації  схеми  теплопостачання  військового  містечка  м.Дунаївці  виведені  з  експлуатації  старі гранично  зношені  трубопроводи  різних  діаметрів  довжиною 1079 м.п.

- Проведений  ремонт  аварійної  ділянки  теплової  мережі  з

заміною  трубопроводів  на  нові  попередньо ізольовані  з  оптимізованими  діаметрами  від  ТК-57  (бібліотека)  до  спортзалу  СШ № 2  L = 80 м.п.  d 76/140 мм.

- Проведено  експертне  технічне  обстеження  ново-встановленого  твердопаливного котла  BRS-1200  на котельні по вул. Франца Лендера, 53.

- При  переведенні абонентів на індивідуальне опалення відключені від централізованого опалення житлові будинки по вул. Київська, 4;  Київська, 6;  Горького, 3;  Робоча, 38.

- Забезпечено  котельні  необхідною  кількістю  солі  та  катіоніту.

- Проведено  технічне  обслуговування  і  гідравлічні  випробування  котлів  ДКВР-4-13 - 1 шт.;  BRS-1200 - 1 шт.  встановлених  на  котельні по вул. Франца Лендера, 53.

- Перевірено  технічний  стан  засобів  обліку  води,  електроенергії,  теплоенергії.  Проведена  Держповірка  приладів  КВП  і  А.

- Проведені  гідравлічні  випробування  на  щільність  та  міцність  теплових  мереж,  технічне  обслуговування  та  ремонт  запірної  арматури.

- Виконано  технічне  обслуговування  та  ремонт  насосних  агрегатів,  димососів,  вентиляторів,  обладнання  хімводопідготовки,  електрообладнання  по  котельнях  Горького, 1А  та  Франца  Лендера, 53.

- Надавалась  допомога  по  ремонту  теплових  систем  в ЗОШ №2,  ЗОШ №3,  ЗОШ №4,  дитячому  садку  №3,  Райвійськомату.

Теплові  мережі та  обладнання  двох  котелень  були  підготовлені  до  опалювального  періоду  2020 – 2021 р.р.

Загальна  сума  витрат  на  проведення  робіт  по  поточному  ремонту  склала  133 тис.грн.  Слід  відмітити,  що  проведені  ремонтні  роботи,  враховуючи  фінансові  можливості  підприємства,  виконувались  в  об’ємах  біжучого  ремонту,  хоча  значна  частина

теплових  мереж  потребує  капітального  ремонту.

Підприємство  не  має  заборгованості  по  заробітній  платі,  по  оплаті  за  електроенергію  та  воду.

На  даний  час  заборгованість  за  використаний  природний  газ  з 2017 р.  складає  4 458 тис. грн.,  яка  погашається  з  фінансових  надходжень  на  відкритий  рахунок  в  Ощадбанку.

Заборгованість населення по оплаті за використану  теплоенергію  станом  на  01.03.2021 р.  становить  424,5  тис. грн.

Укладено  договорів  реструктуризації боргу за  опалення  з  початку  опалювального  сезону  -  14 шт. на  суму  92 952 грн.

Подано  позовних  заяв  до  суду  -  15 шт. на  суму   225 421 грн.

Дебіторська заборгованість  по  підприємству  за  надані  послуги  станом  на  01.03.2021 р.  відсутня.

Згідно  Стратегії  розвитку  мережі  теплопостачання  комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради на 2021 – 2028 р.р.  у  2021 році  планується:

- у  зв’язку  зі  зменшенням  споживачів  теплової  енергії  провести  аналіз  по  приведенню  у  відповідність  до  теплових  навантажень  існуючих  діаметрів  трубопроводів  та  зменшенню  теплових  втрат  в  мережах  теплопостачання  при  транспортуванні  теплоносія,  зменшенню  споживання  електричної  енергії.

- встановити  конденсаторну  установку  в  РУ-0,4 КВ  на  котельні  по  вул. Франца  Лендера, 53  для  зменшення  споживання  реактивної  електроенергії.

- придбати  та  встановити  на  котельні  вул. Франца Лендера, 53  два  лічильника  електроенергії  «Елвін».

- при  наявності  коштів  встановити частотні  перетворювачі  на  мережних  насосах  котелень  вул. Горького, 1А  та  Франца  Лендера, 53  для  зменшення  споживання  активної  електроенергії.